Fiche 1

A destination des enseignants

TS 39

Spectroscopie RMN

| Type d'activité | Complément d’information à destination des enseignants. |
| --- | --- |
|  | Notions et contenus du programme de Terminale S Spectres RMN du proton Identification des molécules organiques à l’aide : du déplacement chimique de l’intégration de la multiplicité du signal : règles des (n+1)-uplets | Compétences exigibles du programme de Terminale S Relier un spectre RMN simple à une molécule organique donnée, à l’aide de tables de données ou de logiciels. Identifier les protons équivalents. Relier la multiplicité du signal au nombre de voisins. Connaître les règles de nomenclature des squelettes carbonés. |
| Remarques | Ce document essaye d’apporter des réponses sur la spectroscopie de RMN du proton. Il aborde des notions qui vont au-delà du programme de TS afin de permettre une meilleure maitrise du sujet. Les spectres RMN sont disponibles sur http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi ou http://www.nmrdb.org/predictor |

Fiche 2

A destination des enseignants

TS 39

Spectroscopie RMN

Le nouveau programme de Terminale Scientifique fait apparaître un chapitre sur la résonance magnétique nucléaire du proton. Seules les bases nécessaires à la lecture d’un spectre sont exigées de la part des étudiants, mais il peut être utile à l’enseignant d’avoir une connaissance plus approfondie du sujet.

| Noyau | Spin I du noyau |
| --- | --- |
| 1H | ½ |
| 2H | 1 |
| 12C | 0 |
| 13C | ½ |
| 14C | 0 |
| 14N | 1 |
| 15N | ½ |
| 16O | 0 |

Voici des réponses à quelques questions que l’enseignant peut se poser pour aller plus loin.

Pourquoi l’application d’un champ magnétique fait apparaître une résonance de noyau ?

Tout comme les électrons, les protons et les neutrons ont un spin.

Le spin est un moment angulaire intrinsèque de la particule (qui n’est pas relié à la rotation de la particule comme en physique classique).

Le spin nucléaire est noté I. Comme pour le spin électronique, le spin nucléaire est quantifié par des nombres quantiques :

Document 1 : Spin nucléaire de quelques atomes

| I=ħI(I+1) | où I est le nombre quantique de spin nucléaire |
| --- | --- |

Chaque noyau possède un nombre quantique de spin I qui lui est propre.

On ne peut faire de la spectroscopie par RMN que sur des noyaux présentant un spin nucléaire non nul (ex : 13C, 15N, 1H ; pas 16O)

A ce moment cinétique est associé un moment magnétique de spin μ=γI. γ est appelé rapport gyromagnétique. C’est une grandeur caractéristique d’un noyau donné.

| Noyau | Spin | Rapport gyromagnétique γ (107 rad.s-1.T-1) | Abondance naturelle (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1H | ½ | 26,7522 | 99,98 |
| 2H | 1 | 4,1066 | 0,02 |
| 13C | ½ | 6,7283 | 1,11 |
| 14N | 1 | 1,9338 | 99,63 |
| 15N | ½ | -2,7126 | 0,004 |

Document 2 : Rapport gyromagnétique de quelques atomes

Le nombre quantique I permet de quantifier le nombre d’orientations que peut prendre le moment magnétique μ en présence d’un champ magnétique extérieur B0 :

Lors de l’application d’un champ extérieur B0, les moments magnétiques μ des noyaux acquièrent un mouvement de précession autour du champ B0. La projection μz du moment magnétique sur l’axe défini par ce champ magnétique extérieur ne peut prendre que 2I+1 valeur.

Document 3 : Précession du moment magnétique de spin d’un noyau lors de l’application d’un champ extérieur B0

On peut donc quantifier μz à l’aide d’un nombre quantique mI pouvant prendre 2I+1 valeurs comprises entre –I et +I :

μz=mIγħ         avec mI : nombre quantique magnétique, (2I+1) valeurs entre –I et +I.

| Noyaux d’hydrogène en l’absence de champ magnétique extérieur : toutes les orientations du moment magnétique sont permises | Noyaux d’hydrogène en l’absence de champ magnétique extérieur : la projection du moment magnétique μ sur l’axe Oz ne peut prendre que deux valeurs |
| --- | --- |

En l’absence de champ magnétique extérieur, toutes les orientations du spin ont la même énergie. Cette dégénérescence est levée en présence d’un champ magnétique B0 : on parle d’effet Zeeman.

L’énergie d’interaction est celle d’un moment magnétique μ dans un champ magnétique B0 : E=-μ.B0.

Les 2I+1 orientations possibles de μ présentent donc des énergies différentes : on a μz=mIγħ donc E=-μ.B0=-μz.B0=-mIγħB0 avec mI pouvant prendre (2I+1) valeurs entre –I et +I.

Document 4 : Levée de dégénérescence : effet Zeeman

Puisque le fait de soumettre l’échantillon à un champ magnétique B0 fait apparaître plusieurs niveaux d’énergie, il y a donc possibilité de résonance entre ces niveaux : on parle de résonance magnétique nucléaire : RMN.

La fréquence ν0 associée à la transition énergétique entre deux niveaux est appelée fréquence de résonance ou fréquence de Larmor.

ΔE=γħB0

hν0=γħB0 ⟺ν0=γB02π

Cette fréquence est d’autant plus importante que le champ appliqué est important (on utilise donc des électroaimants supraconducteur pouvant imposer des champs magnétiques jusqu’à ≈20T) et que le rapport gyromagnétique γ est important.

| Noyau | Spin | Rapport gyromagnétique γ (107 rad.s-1.T-1) | Fréquence de Larmor pour B0=11,5 T (en Hz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1H | ½ | 26,7522 | 50.107 |
| 2H | 1 | 4,1066 | 7,5.107 |
| 13C | ½ | 6,7283 | 12,3. 107 |
| 14N | 1 | 1,9338 | 3,5. 107 |
| 15N | ½ | -2,7126 | 5,0. 107 |

Document 5 : Fréquence de Larmor pour différents noyaux pour B0=11,5 T

Les fréquences de résonance magnétique nucléaire appartiennent au domaine des radiofréquences (≈100MHz).

Remarque : on définit un spectromètre RMN 1H non pas par la valeur du champ magnétique B0 mais par la fréquence de Larmor du proton placé dans ce champ. Exemple : on parle d’un spectromètre « 500 MHz », et non pas « 11,5 T ».

Pourquoi tous les H n’ont pas la même fréquence de résonance ?

Dans une molécule, tous les protons 1H ne résonnent pas à la même fréquence (et heureusement ! sinon il n’y aurait pas d’intérêt à la spectroscopie de RMN…).

Cette différence vient du fait que le champ magnétique B ressenti par chaque proton diffère légèrement de B0.

De manière très simplifiée, on peut expliquer  cette différence de la manière suivante : la circulation des électrons dans les orbitales moléculaires génère un champ B’ opposé à B0 (comme un phénomène d’induction).

Document 6 : Ecrantage du champ magnétique

B’ est proportionnel à  B0 (B'=σB0) et est généralement 105 fois plus faible.

Le champ magnétique effectivement perçu par l’atome est donc :

B = B0 + B’  = B0- σ B0  = B0 (1-σ)

σ, constante de proportionnalité entre B' et B0, est appelée constante d’écran.

La fréquence de résonance ν du spin nucléaire subissant l’écran σ est donc :

ν=γħB=γħB01-σ=ν01-σ

Quand un proton est enrichi en électron (voisin d’éléments faiblement électronégatifs), l’écrantage est fort, donc le champ magnétique ressenti est plus faible. Sa fréquence de résonance est alors faible. On dit que ce proton est blindé.

Quand un proton est appauvri en électron (voisin d’éléments fortement électronégatifs), l’écrantage est faible, donc le champ magnétique ressenti est important. Sa fréquence de résonance est alors forte. On dit que ce proton est déblindé.

La constante d’écran est également influencée par la présence de liaisons  π, par la présence de cycles aromatiques, par le solvant…

En fonction de son environnement chimique, chaque proton possède donc sa propre fréquence de résonnance.

Deux protons ayant le même environnement chimique ont donc la même fréquence de résonance. On dit qu’ils sont chimiquement équivalents.

Pourquoi les spectres RMN sont-ils gradués en déplacement chimique ?

La spectroscopie de RMN consiste à collecter la valeur des fréquences de résonnance pour l’ensemble des protons de la molécule. On en déduit des informations sur l’environnement chimique de chaque proton.

Les résultats de la mesure sont présentés sur un spectre, gradué en déplacement chimique :

δ=ν-νréférenceν0

Les valeurs de δ sont de l’ordre de 10-6, donc  δ est exprimé en ppm (partie par million).

On peut exprimer δ en fonction de la constante d’écran :

δ=ν-νréférenceν0=γ2π.B-γ2π.Bréférenceγ2π.B0  =B0(1-σ)-B0(1-σréférence)B0                 donc δ=(σréférence-σ)

Le déplacement chimique ne dépend pas du champ magnétique B0, donc il ne dépend pas de l’appareil utilisé.

L’utilisation de cette grandeur permet donc de normaliser les résultats.

L’utilisation d’un spectromètre de grande fréquence ν0 permettra toutefois d’améliorer la sensibilité :

Document 7 : Influence de B0 sur la résolution des spectres

On a δ =(σréférence-σ) donc :

- plus le proton considéré est blindé (écrantage fort), plus la valeur du déplacement chimique est faible.

- Plus le proton considéré est déblindé (écran faible), plus la valeur du déplacement chimique est forte.

| L’espèce choisie en général comme référence est le TMS (tétraméthylsilane). Cette espèce présente plusieurs avantages : elle ne présente que des protons équivalents (un seul pic) elle est inerte chimiquement elle est peu chère ses protons sont très blindés (présence du silicium, faiblement électronégatif) donc la plupart des déplacements chimiques seront positifs. |  |
| --- | --- |

Expérimentalement, comment détecte-t-on la fréquence de résonance des différents protons ?

Pour pouvoir obtenir le spectre RMN d’un échantillon, il faut mesurer les fréquences de résonnance de tous les protons présents dans cet échantillon.

Document 8 : Rappel : effet Zeeman

On pourrait imaginer une spectroscopie d’absorption (comme la spectroscopie infrarouge ou UV) : on soumet l’échantillon à un rayonnement, et on détecte le basculement des spins lorsque le rayonnement correspond à la fréquence de résonance des noyaux.

Malheureusement, cette méthode ne peut pas être mise en œuvre ici, car, à température ambiante, le coefficient d’absorption correspondant à cette transition est très faible.

Ceci s’explique par le fait que la différence de population des deux états de spin est très faible à cause de la très faible différence d’énergie entre les deux niveaux : par exemple, pour B0=11,4T, on a ΔE=γħB0=3,3.10-25J. La différence de population entre les deux niveaux est donnée par la loi statistique de Boltzmann :

N2N1=e-E2-E1kBT=0,99992 à température ambiante.

Comment mesurer alors la fréquence de résonance des différents protons ?

Comme expliqué ci-dessus, la différence de population entre les deux niveaux d’énergie est très faible. Néanmoins, cette différence existe et provoque l’apparition d’une aimantation résultante M (somme vectorielle de tous les moments magnétiques de spin):

Document 9 : Apparition d’une aimantation de l’échantillon lors de l’application du champ B0

La détection de la valeur de cette aimantation, directement liée à la différence de population des deux niveaux, donc à la valeur de la fréquence de résonance ν permettrait donc de retrouver la valeur de ν.

Cette détection est malheureusement impossible car M est très faible et est « noyée » dans le champ B0. La fréquence ν doit donc être mesurée de manière détournée.

Voici une explication (simplifiée) de la méthode utilisée :

En appliquant, de manière très brève (quelques µs), un champ tournant B1 à la fréquence de Larmor 0, perpendiculaire à B0, on peut provoquer le basculement de l’ensemble des spins des protons de l’échantillon, donc de l’aimantation résultante dans le plan (x,y).

Document 10 : Basculement de l’aimantation lors de l’application du champ radiofréquence B1.

Après l’impulsion, on observe le retour à l’équilibre du système : les spins rejoignent leur position initiale par un mouvement de précession autour du champ B0.

On peut montrer que la fréquence de précession des spins correspond à la fréquence de résonance ν=γħB=γħB01-σ=ν01-σ.

Document 11 : Retour de l’aimantation à l’équilibre par précession autour de l’axe Oz

Pour mesurer les différentes fréquences de résonance, il suffit donc de détecter ce mouvement de précession lors du retour à l’équilibre.

Des bobines de détection sont placées dans le plan (x, y).

Lorsque l’aimantation a basculé, on observe une aimantation dans le plan (x,y). Lorsque le système retrouve son état d’équilibre, cette aimantation résultante est orientée selon Oz, donc elle n’a plus de composant dans le plan (x,y).

Lors du retour à l’équilibre, on mesure alors une perte d’aimantation transversale, qui est une sinusoïde amortie (FID : Free Induction Decay).

La transformée de Fourier de ce signal temporel fournit l’ensemble des fréquences de précession (donc les fréquences de résonance) pour l’ensemble des protons de la molécule.

Document 12 : Obtention du spectre par transformée de Fourier du signal FID.

Pourquoi l’interaction entre plusieurs noyaux provoque-t-elle l’apparition d’un multiplet ?

Lorsqu’un proton est à proximité d’un autre proton non équivalent, on observe un dédoublement du signal. Il s’agit du phénomène de couplage.

Expliquons ce phénomène pour un proton Ha couplant avec un proton Hb.

Le proton Ha ne percevra pas le même champ magnétique selon l’état de spin du proton Hb voisin :

- Si Hb est aligné sur B0, il créé un champ magnétique Hb qui s’ajoute à B0. Le champ ressenti par Ha est alors plus important, et sa fréquence de résonance augmente.

- Si Hb est opposé à B0, il créé un champ magnétique Hb qui s’oppose à B0. Le champ ressenti par Ha est alors plus faible, et sa fréquence de résonance diminue.

Les populations des deux états de spin de Hb étant environ égales (cf. population des deux états, page précédente), les deux situations décrites ci-dessus sont équiprobables. Sur le spectre, on observera donc deux pics, correspondant aux deux fréquences de résonance de Ha selon la direction de Hb. Ha apparaitra donc sous la forme d’un doublet.

La différence de fréquence entre les deux situations est notée J, et est appelée constante de couplage (en Hz).

Document 12 : Couplage de deux noyaux

Remarque : On a Δδ=JB0. Donc plus le champ B0 imposé par le spectromètre est important, plus une constante J (en Hz) correspond à une différence de déplacement chimique importante.  Un spectromètre puissant permet un meilleur dédoublement des signaux.

Si un proton Ha possède plusieurs voisins, on observe une démultiplication plus importante (on peut le montrer à l’aide du même raisonnement). D’où les signaux observés.

Remarque : Il existe des moyens de « découplage » des signaux. En jouant sur la perturbation permettant le basculement des spins avant détection, on peut procéder à un découplage des signaux et n’observer que des singulets.

Comment la RMN est-elle utilisée dans les laboratoires ?

La spectroscopie par RMN est maintenant une technique de routine dans les laboratoires.

On utilise principalement les RMN 1H et 13C.

On peut aussi réaliser de la spectroscopie RMN à deux dimensions : ces techniques permettent d’affiner la détermination des structures. On peut par exemple réaliser des expériences COSY (COrrelated SpectroscopY), permettant de visualiser les protons couplés l’un à l’autre  (existence d’un signal à l’intersection des deux déplacements chimiques).

Document 13 : Spectre COSY

Voici le résumé de quelques domaines d’utilisation proposé par Wikipédia :

Spectroscopie RMN en chimie organique

La spectroscopie RMN est un des outils d'analyse les plus utilisés en chimie organique.

Les noyaux les plus souvent étudiés sont l'1H, le 13C, le 31P et le 19F de spin nucléaire égal à 1/2. Sont étudiés également l'17O de spin 5/2 et le 14N de spin 1.

Spectroscopie RMN en biologie structurale

À côté de la radiocristallographie, la RMN est devenue une méthode d'étude des macromolécules biologiques en biologie structurale. Elle ne nécessite pas l'obtention de monocristaux et permet d'étudier des protéines, des acides nucléiques à des concentrations millimolaires. Les techniques de RMN multidimensionnelles conduisent à corréler les fréquences de plusieurs spins et de résoudre les ambiguïtés liées aux superpositions spectrales. Des protéines de masse moléculaire de 10 à 30 kDa peuvent être analysées ainsi que des oligonucléotides de plusieurs dizaines de paires de bases.

Spectroscopie RMN des solides

La spectroscopie RMN des solides est une technique en plein essor qui bénéficie en particulier de l'augmentation grandissante des performances des spectromètres

La RMN en imagerie médicale et biophysique

L'imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) est une technique d'imagerie médicale permettant d'avoir une vue 2D ou 3D d'une partie du corps. Cette technique est très utile pour l'observation du cerveau. Grâce aux différentes séquences (séquence IRM), on peut observer différents tissus avec des contrastes très élevés, car la résolution en contraste est nettement meilleure que celle du scanner.